МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ШТЭРОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум»

ул. Кирова 13, г. Миусинск, Луганская Народная Республика , 94534,

тел. /факс (06432) 7-81-01  e-mail: ambr.shet@yandex.ru

______ №______

Запрос на предоставление

ценовой информации

..

Руководствуясь пунктами 132 – 134 Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), Инструкцией по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (которая является приложением № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики), обращаемся к Вам с запросом о предоставлении ценовой информацию на возможное выполнение работ –  Ремонт системы канализации ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум», г. Миусинск, ул. Кирова, 13, инв. № 10310001, по нижеуказанным условиям.

Подробное описание объекта закупки: Ремонт системы канализации  ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум», г. Миусинск, ул.Кирова 13, инв. № 10310001.

Исходные данные для определения стоимости и выполнения вышеуказанных работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | 100 м3 | 0,063 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | 100 м3 | 0,057 |
| 3 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 1,19 |
| 4 | Пробивка отверстий в бутовых фундаментах | шт | 1 |
| 5 | Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением 150х150 мм в железобетонных и бетонных потолках | 10 шт | 1,2 |
| 6 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстий сечением 150х150 мм в железобетонных и бетонных потолках добавлять или исключать | 10 шт | 1,2 |
| 7 | Разборка трубопроводов из труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | 100 м | 0,402 |
| 8 | Разборка трубопроводов из труб чугунных напорных раструбных диаметром 50 мм | 100 м | 0,09 |
| 9 | Демонтаж унитазов со смывными бачками | 100 к-т | 0,08 |
| 10 | Демонтаж пластиковых панелей шириной до 400 мм | 100 м2 | 0,015 |
| 11 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,087 |
| 12 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,07 |
| 13 | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 1,1 |
| 14 | Устройство подстилающего слоя бетонного | м3 | 1,1 |
| 15 | Устройство цементной стяжки | 100 м2 | 0,07 |
| 16 | Облицовка полов керамическими плитками | 100 м2 | 0,018 |
| 17 | Монтаж пластиковых панелей шириной до 400 мм | 100 м2 | 0,015 |
| 18 | Приготовление цементных растворов | 100 м3 | 0,00143 |
| 19 | Приготовление тяжелого бетона на щебне | 100 м3 | 0,01122 |
| 20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,402 |
| 21 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,09 |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | шт | 3 |
| 23 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 24 | Установка унитазов | 10к-т | 0,8 |

Единица измерения: одна работа.

Ценовую информацию на настоящий запрос предоставить в срок до 14:00 часов 26.07.2022 по адресу: 94534, Луганская Народная Республика, город Миусинск, улица Кирова, 13, кабинет 216, и/или на электронный адрес: ambr.shet@yandex.ru. Ценовая информация должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью (при наличии).

Дополнительно доводим до сведения, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум».

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цена единицы работ и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Цена за единицу работ должна действовать на период предполагаемого выполнения работ с момента подписания договора по 31.12.2022, за исключением случаев возможного уменьшения цены, а при необходимости – до полного выполнения работ по договору.

Для определения условий планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий выполнения работ просим в ответе на настоящий запрос предоставить согласие или отказ от предложенных основных условий исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен.

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:

- требования к порядку выполнения работ: Исполнитель (Подрядчик) обязуется выполнить Заказчику работы – Ремонт системы канализации  ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум», г. Миусинск, ул.Кирова 13, инв. № 10310001.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измере-ния | Коли-чество | Цена за ед., рос. руб.* | Общая стои-мость, рос. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | 100 м3 | 0,063 |  |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | 100 м3 | 0,057 |  |  |
| 3 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 1,19 |  |  |
| 4 | Пробивка отверстий в бутовых фундаментах | шт | 1 |  |  |
| 5 | Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением 150х150 мм в железобетонных и бетонных потолках | 10 шт | 1,2 |  |  |
| 6 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстий сечением 150х150 мм в железобетонных и бетонных потолках добавлять или исключать | 10 шт | 1,2 |  |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | 100 м | 0,402 |  |  |
| 8 | Разборка трубопроводов из труб чугунных напорных раструбных диаметром 50 мм | 100 м | 0,09 |  |  |
| 9 | Демонтаж унитазов со смывными бачками | 100 к-т | 0,08 |  |  |
| 10 | Демонтаж пластиковых панелей шириной до 400 мм | 100 м2 | 0,015 |  |  |
| 11 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,087 |  |  |
| 12 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 13 | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 1,1 |  |  |
| 14 | Устройство подстилающего слоя бетонного | м3 | 1,1 |  |  |
| 15 | Устройство цементной стяжки | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 16 | Облицовка полов керамическими плитками | 100 м2 | 0,018 |  |  |
| 17 | Монтаж пластиковых панелей шириной до 400 мм | 100 м2 | 0,015 |  |  |
| 18 | Приготовление цементных растворов | 100 м3 | 0,00143 |  |  |
| 19 | Приготовление тяжелого бетона на щебне | 100 м3 | 0,01122 |  |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,402 |  |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,09 |  |  |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | шт | 3 |  |  |
| 23 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | шт | 1 |  |  |
| 24 | Установка унитазов | 10к-т | 0,8 |  |  |
| Общая цена договора*: |  |  |  |  |  |

* Заполняется потенциальным Исполнителем (Подрядчиком).

- работы по настоящему договору должны быть выполнены по адресу: Луганская Народная Республика, г. Миусинск, ул. Кирова 13.

- расчеты производятся по факту выполнения работ на условиях отсрочки платежей 30 календарных дней, на основании документов, подтверждающих выполнение работ. В случае задержки бюджетного финансирования, оплата осуществляется не позднее 8 календарных дней со дня получения указанного финансирования на основании документов, подтверждающих выполнение работ;

- срок проведения закупки: с момента подписания договора по 
31.08.2022 г.;

- Исполнитель (Подрядчик) предоставляет гарантии качества работ - не менее одного года с момента выполнения работ.

Вместе с тем просим предоставить заверенные подписью уполномоченного лица потенциального Исполнителя (Подрядчика) и печатью копии следующих документов:

- устава или положения (при наличии),

- свидетельство о государственной регистрации,

- справки о взятии на учет налогоплательщика,

- лицензии (разрешения) на соответствующий вид работ.

* При подготовке ответа на настоящий запрос рекомендуем использовать прилагаемую форму.

Заместитель председателя комиссии

Бухгалтер				                      ____________    	Т.Н. Каблучко