## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

## ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

профессионального цикла

образовательной программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности

13.02.01 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ПМ. 01 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

для образовательных организаций (учреждений)

среднего профессионального образования

Луганск

2019

Утверждено

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики

(приказ от 12.07.2019 г. № 680-од)

Составители:

| Винокуров Павел Эдуардович Шмуль Сергей Иванович Петренко Татьяна Владимировна | преподаватель первой категории профессиональных дисциплин Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» заместитель директора по учебно-производственной работе, преподаватель первой категории профессиональных дисциплин Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» мастер производственного обучения Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» |
| --- | --- |

Рецензенты:

| Запорожец Олег Николаевич Снигирь Анатолий Александрович | заместитель главного инженера по электрочасти и КИП и А Газотурбинной электростанции Филиала № 12 ЗАО «Внешторгсервис» заместитель главного инженера по технологическому оборудованию и эксплуатации Газотурбинной электростанции Филиала № 12 ЗАО «Внешторгсервис» |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | # ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО # МОДУЛЯ | 4 |
|  | результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
|  | # примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля | 9 |
|  | # условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
|  | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 24 |

1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее – примерная программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства.

ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию.

ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе.

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха.

Примерная программа профессионального модуля по специальности СПО 13.02.01  Тепловые электрические станции может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

чтения технологической и полной схем котельного цеха;

управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой;

пуска котла в работу;

остановки котла;

выполнения переключений в тепловых схемах;

составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования;

приема, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию;

регистрации показаний контрольно-измерительных приборов;

переключения с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы;

составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла;

уметь:

производить тепловой расчет и выбор паровых котлов;

выбирать типы, марки насосов и вентиляторов согласно нормам технологического проектирования;

выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки;

выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования;

применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте;

определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования;

определять эффективность использования топлива;

анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки;

выбирать оборудование топливоподачи и пылеприготовления, мазутного и газового хозяйства;

пользоваться ключами щитов управления;

контролировать показания средств измерения;

определять причины возникновения неполадок;

определять последовательность и объем работ при проведении режимных видов испытаний;

знать:

устройство, принцип работы и технические характеристики котлов;

компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов;

схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов;

водные режимы барабанных и прямоточных котлов;

условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева;

способы консервации котлов;

систему золошлакоудаления;

способы очистки сточных вод котельного цеха;

назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха;

эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха;

требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок;

структуру и порядок оформления технической документации;

классификацию и характеристику энергетического топлива;

стадии горения, полное и неполное сгорание топлива;

технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства;

схемы приготовления твердого топлива;

структуру топливного хозяйства газомазутных ТЭС и котельных;

функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного оборудования;

схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования;

компоновку щитов контроля и пультов управления котельной установкой;

допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования;

влияние режимных факторов и характеристик топлива на работу котла;

задачи и виды испытаний котельного оборудования;

основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки специалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательной организацией (учреждением) самостоятельно при разработке рабочей программы)

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения | №, наименования темы | Кол-во часов | Обоснование включения в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК. |  | Тема |  | Требования заказчиков кадров |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –_____часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающихся – _____ часов,

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –____часов;

самостоятельной работы обучающихся – _____ часов;

учебной и производственной практики –______часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами  видом профессиональной деятельности Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. |
| ПК 1.2. | Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. |
| ПК 1.3. | Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. |
| ПК 1.4. | Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. Примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля

3.1. Примерный тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях

| Коды профессио-нальных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов |  |  | Самостоятельная работа студентов |  | Учебная, часов | Производ-ственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. и практические занятия, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 - 1.4 | МДК.01.01. Котельное оборудование на тепловых электрических станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1.-1.4. | МДК.01.02. Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.4. | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| МДК .01.01 Котельное оборудование на тепловых электрических станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Введение. Энергетическое топливо и его характеристики |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Значение изучаемой дисциплины, её задачи и связь с другими специальными дисциплинами. Роль парового котла в технологической схеме тепловых электростанций. Технологический прогресс в энергетике и использование новых технологий в котлостроении. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Цели и задачи технического обслуживания котельных установок ТЭС. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Виды и состав энергетических топлив. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Теплота сгорания топлива. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Расчёт топлива и определение объёмов сгорания. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Расчёт действительных объёмов газов. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Расчёт энтальпий продуктов сгорания. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Классификация паровых котлов. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Технологическая схема производства пара. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Основные характеристики парового котла. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Технические характеристики твёрдого топлива. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Технические характеристики мазута и газа. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6 |  |  |  | Состав продуктов сгорания. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Объём продуктов сгорания. |  |  |
| Тема 1.2. Эффективность использования топлива |  | С Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Характеристика потерь теплоты в паровом котле. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Коэффициент полезного действия парового котла. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Расчет КПД парового котла. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Расчет потерь топлива. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Общее уравнение теплового баланса. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Баланс теплоты парового котла. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | КПД котельной установки. |  |  |
| Тема 1.3 Поверхности нагрева парового котла |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Основные элементы конструкций поверхностей нагрева парового котла. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Тепловой расчет парового котла. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тепловой расчет топки. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Тепловой расчет фестона. |  |  |
| Тема 1.4 Топочные устройства |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Сжигание твердого, жидкого и газового топлива. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Гладкотрубные топочные экраны. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Газоплотные топочные экраны. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Горелки их назначение и принцип работы. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Тепловосприятие поверхностей нагрева. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Способы повышения надежности топочных экранов. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 1.5 Пароперегреватели |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Пароперегреватели, их назначения и виды. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Конструкция конвективных, ширмовых и радиационных пароперегревателей. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Компоновка пароперегревателей. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Методы регулирования температуры пара. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Регулировочные характеристики пароперегревателей. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Условия работы пароперегревателей. |  |  |
| Тема 1.6 Низкотемпературные поверхности нагрева |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Компоновка низкотемпературных поверхностей нагрева. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Виды и основные элементы конструкции водяных экономайзеров. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Виды воздухоподогревателей. Основные элементы конструкции трубчатых воздухоподогревателей. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Основные элементы конструкции регенеративных воздухоподогревателей. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Условия работы низкотемпературных поверхностей нагрева. |  |  |
| Тема 1.7 Компоновка, каркас и обмуровка парового котла |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Компоновка парового котла. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Каркас парового котла. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Тепловая изоляция парового котла. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Обмуровка парового котла. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Натрубная обмуровка парового котла. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Арматура и гарнитура парового котла. |  |  |
| Тема 1.8 Конструкция современных паровых котлов ТЭС Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Конструкция современных барабанных паровых котлов. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Конструкция современных прямоточных паровых котлов. |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 3 |  |  |  | Водогрейные паровые котлы. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Выбор паровых котлов ТЭС. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Технические характеристики паровых котлов ТЭС. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Нормы технологического проектирования и выбор паровых котлов ТЭС. |  |  |
| Тема 1.9 Пароводяной тракт водяного котла |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Режим течения пароводяной смеси. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Параметры течения пароводяной смеси. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Температурный режим поверхностей нагрева. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Гидродинамика пароводяного тракта. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Основы гидравлического расчета контура естественной циркуляции. |  |  |
| Тема 1.10 Топливный тракт парового котла |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Технологическая схема топливоподачи. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Технологическая схема мазутного и газового хозяйства. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Выбор оборудования топливоподачи и пылеприготовления. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Выбор оборудования мазутного и газового хозяйства. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Выбор оборудования топливоподачи и пылеприготовления. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Выбор оборудования мазутного и газового хозяйства. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Структура топливного хозяйства газомазутных ТЭС и котельных. |  |  |
| Тема 1.11 Газовоздушный тракт парового котла |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Газовоздушный тракт парового котла и его схемы. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Установки для улавливания золы. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Основы аэродинамического расчета. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 2 |  |  |  | Основные показатели работы золоуловителей. |  |  |
| Тема 1.12 Система золошлакоудаления |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Система гидрозолоудаления (ГЗУ). |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Система золошлакоудаления (ЗШУ). |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Основное технологическое оборудование ГЗУ. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Основное технологическое оборудование ЗШУ. |  |  |
| Тема 1.13 Защита окружающей среды от выбросов котельных установок |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Основные выбросы паровых котлов ТЭС. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Сокращение вредных выбросов паровых котлов ТЭС. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Влияние вредных выбросов ТЭС на окружающую среду. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Рассеивание вредных выбросов в атмосферу. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Защита водоемов. |  |  |
| МДК.01.02 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Организация эксплуатации ТЭУ ТЭС |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Персонал и организация его работы. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Требования к эксплуатационному персоналу. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Права, обязанности и ответственность обслуживающего персонала КТЦ. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Основные требования нормативно – технической документации энергетической отрасли к организации работы с персоналом. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 5 |  |  |  | Эксплуатационная документация. Производственная документация, которая используется при эксплуатации ТЭУ ТЭС |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Требования правил технической эксплуатации ПТЭ к оперативному персоналу ТЭС. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Ответственность персонала за выполнение правил технической эксплуатации ТЭУ. Инструкции по эксплуатации оборудования. |  |  |
| Тема 2.2 Надежность работы ТЭУ ТЭС |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Режимы работы ТЭС в энергосистемах. Основные принципы распределения нагрузки между агрегатами ТЭС. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Организация работы с персоналом. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Особенности работы ТЭУ ТЭС при переменном режиме работы. Маневренность работы ТЭУ ТЭС. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Характерные аварийные ситуации, которые возникают при эксплуатации ТЭУ ТЭС их причины, последствия, способы предотвращения. |  |  |
| Тема 2.3 Контроль работы ТЭУ ТЭС |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Противоаварийные тренировки. Типовые ошибки персонала при ликвидации нарушений в работе ТЭУ ТЭС. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Ознакомление с инструкциями по пуску, останову и обслуживанию котлов, турбин и энергоблоков. Ознакомление с должностными инструкциями. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Причины возникновения повреждений и выхода из строя работающего ТЭУ ТЭС, возможные последствия, способы и методы предотвращения. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Организация рабочего места и связи рабочих мест. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 2.4 Эксплуатация котельных установок. Пуск и останов паровых котлов |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Общие сведения по пусковым режимам КТЦ. Подготовка оборудования к пуску. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Пуск и останов барабанных котлов. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Пуск и останов барабанных котлов. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Контроль работы ТЭУ, общие сведения по пусковым режимам КТЦ. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Подготовка к пуску, пуск и останов прямоточных котлов. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Случаи немедленного останова, последовательность операций при аварийном останове котла. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Пуск и останов паровых котлов. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Изучение пусковых режимов котлов и блоков на стендах – тренажерах. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Изучение пусковых режимов котлов и блоков на стендах – тренажерах. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Пусковые схемы блочных установок. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Потери теплоты при пусках и остановах котлов. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Последовательность основных операций при подготовке к пуску и пуск энергетического котла. |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Пусковые схемы блочных установок. Виды остановок оборудования. |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Обслуживание котлоагрегатов при стационарных режимах работы |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Наблюдение и уход за работающим оборудованием. |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Факторы, влияющие на качество пара в барабанных котлах. |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Водяной режим паровых котлов. Тепловые характеристики котла. |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Влияние режимных факторов и характеристик топлива на работу котла. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Эффективность работы котельной установки. Защита парового котла. |  |  |  |
| Тема 2.6 Обслуживание оборудования парового котла Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 1 |  |  |  | Общие положения по обслуживанию топочных устройств. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Обслуживание пылеприготовительных топок с твердым и жидким шлакоудалением. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Обслуживание котлоагрегатов и оборудования парового котла. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Шлакование топки, способы его предотвращения. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Контроль работы пароперегревателя. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Условия работы, контроль и обслуживание экономайзеров и воздухоподогревателей. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Борьба с низкотемпературной коррозией. Очистка поверхности котла. |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Снижение присосов воздуха в топочную камеру и газоходы котла. |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Обслуживание оборудования парового котла. |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | Обслуживание питательных устройств, вспомогательного оборудования и арматуры. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Анализ аварийных ситуаций топочных устройств. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Мероприятия по снижению выбросов в окружающую среду. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Обслуживание газомазутных топок. |  |  |
| Тема 2.7 Обслуживание вспомогательного оборудования котельной установки |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Основные положения при обслуживании пылеприготовительных установок. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Обслуживание пылесистем с промежуточным бункером пыли и с прямым вдуванием пыли. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Обслуживание топливных складов и топливоподачи. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Обслуживание пылеприготовительных установок. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Обслуживание мазутного и газового хозяйства. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Разгрузка, хранение и подача твердого топлива. |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Пуск и останов пылеприготовительной установки на стенде – тренажере. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Обслуживание золоуловителей и оборудования систем шлакозолоудаления. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Обслуживание тягодутьевых установок. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Обьём часов |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 3 |  | Обслуживание трубопроводов и арматуры. |  |  |  |  |
| Тема 2.8 Испытание и наладки котлов и турбоагрегатов, вспомогательного ТЭУ ТЭС |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Типы теплотехнических испытаний. Программа испытаний. Пусковая наладка котельных установок. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Испытания и наладка паропроводов и арматуры. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Пусковая наладка котельных установок. Наладка пылесистем с промежуточным бункером и с прямым вдуванием пыли в топку котла. |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Анализ режимных карт барабанного и прямоточного котла. Ознакомление с документацией испытания и наладки котлов. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Методы регулирования температуры пара в котлах. Общие сведения о пусконаладочной работе ее назначение. |  |  |  |  |
| Учебная практика Примерные виды работ: - чтение технологической схемы котельного цеха; - заполнение и составление технической документации по техническому обслуживанию котельного оборудования ТЭС; - контроль показаний средств измерения; - изучение требований правил технической эксплуатации котельного оборудования ТЭС; - изучение требований технической безопасности при обслуживании котельных установок и вспомогательного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  | Обьём часов |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| Производственная практика Примерные виды работ: - чтение технологической и полной схем котельного цеха; - управление работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; - пуск котла в работу; - остановки котла; - выполнения переключений в тепловых схемах; - составление и заполнение операционной документации по обслуживанию котельного цеха; - отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках; - приёма, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию; - регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; - переключения с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы; - составление типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых проектов: Тепловой расчет парового котла ТП-230 Тепловой расчёт парового котла ТП-170 Тепловой расчёт порового котла ТП-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчёт топлива и определение объёмов газов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчёт энтальпий воздуха продуктов сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Определение КПД и потерь топлива. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловой расчет топки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепловой расчет фестона. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тепловой расчет пароперегревателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Распределения тепла по поверхностям нагрева. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Графическая часть. Оформление пояснительной записки. |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Примерные требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Котельное оборудование ТЭС», «Обслуживание и наладка теплоэнергетического оборудования»; мастерские: слесарно-механическая, теплоэнергетического оборудования. Подготовка внеаудиторной работы должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню модуля ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студента должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

посадочные места по количеству студентов;

рабочее место преподавателя;

комплект бланков документов;

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (по техническому обслуживанию котельных установок).

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор;

обучающие видеофильмы.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

рабочие места по количеству студентов;

комплект схем, чертежей;

обучающие стенды.

# 4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в образовательной организации (учреждении), так и в организациях соответствующих профилю профессионального модуля «МДК 01.01 Котельное оборудование на тепловых электрических станциях».

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В процессе практических занятий студентов закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение студента учебной практики в стенах образовательной организации (учреждении), а производственная практика на промышленных предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки профессионального модуля.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Экономическая теория», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности», «Техническая механика», «Инженерная графика», «Правовые основы профессиональной деятельности », «Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Основы теплотехники», «Основы гидрогазодинамики», «Насосы и тягодутьевые машины», «Трубопроводы ТЭС», «Введение в специальность», «Математика», «Экологические основы природопользования», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в профессиональной деятельностью», «Основы экономики».      должно предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.

Теоретические занятия должны проводиться в учебном кабинете «Котельное оборудование ТЭС», «Обслуживание и наладка теплоэнергетического оборудования» практические работы и учебная практика проводятся в мастерских слесарно-механических, теплоэнергетического оборудования.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучения должен складываться из следующих компонентов:

текущий контроль: опрос студентов на занятиях, проведение тестирования, оформление отчетов по практическим работам, решение производственных задач студентами  в процессе проведения теоретических занятий и т.д.

промежуточный контроль: дифференцированный зачет, зачет, экзамен (квалификационный).

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих реализацию ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентом профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.

5. Контроль и оценка результатов освоения

# профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Таблица

Освоенные профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. | Примерные показатели оценки результата: выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования; применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте; контролировать показания средств измерения; знать способы консервации котлов; эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха; знать классификацию и характеристику энергетического топлива; знать стадии горения, полное и неполное сгорание топлива; знать технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства; знать схемы приготовления твердого топлива; знать схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования. | Примерные формы и методы контроля и оценки: наблюдение за ходом выполнения практических работ и оценка их качества; оценка защиты выполнения практических заданий; оценка результатов практических заданий; наблюдение за деятельностью студента на производственной практике. |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию. | Примерные показатели оценки результата: определять эффективность использования топлива; анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки; выбирать оборудование топливоподачи и пылеприготовления, мазутного и газового хозяйства; знать условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева; знать систему золошлакоудаления; знать способы очистки сточных вод котельного цеха; знать структуру топливного хозяйства газо-мазутных ТЭС и котельных. | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за ходом выполнения практической работы и оценка её результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и оценка результатов. . |
| ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. | Примерные показатели оценки результата: устройство, принцип работы и технические характеристики котлов; компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов; схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов; водные режимы барабанных и прямоточных котлов; определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; пользоваться ключами щитов управления. |  |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. | Примерные показатели оценки результата: определять последовательность и объем работ при проведении режимных видов испытаний; выбирать типы, марки насосов и вентиляторов согласно нормам технологического проектирования; назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха; знать функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного оборудования; основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования. | Тестирование, защита практических работ. Наблюдение за ходом выполнения практического задания и оценка результатов; оценка результатов выполнения практических работ; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |

Таблица

Освоенные общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика; грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений. | Наблюдение, оценка на практических занятиях при выполнении работ на производственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации; оценка портфолио (результатов достижений). |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях при выполнении работ на учебной и производственной практике. . |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с применением интегрированных знаний профессиональной области. | Примерные формы и методы контроля и оценки: наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участие во внеаудиторной деятельности. . |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не обходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | Владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководство, потребителями. | Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; аргументирование и обоснование своей точки зрения. |  |
| ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. Результаты (освоенные общие компетенции) | Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; организация работы команды, постановка целей, мотивация, контроль результатов. Основные показатели оценки результата | Анализ результатов деятельности студентов в процессе освоения образовательной программы. Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; планирование повышения личностного и квалификационного уровня. | Примерные формы и методы контроля и оценки: наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участие во внеаудиторной деятельности. |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; владение и использование современными технологиями в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие в проведении учебно - полевых сборов; демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |  |

–пункт оформляется, если часы вариативной части использовались при разработке программы;

– данный пункт заполняется образовательным учреждением (организацией) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонки таблицы 3-10 заполняются образовательной организацией (учреждением) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10