МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

« РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

профессионального цикла

образовательной программы подготовки

специалиста среднего звена по специальности

13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

ПМ. 01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ

для  образовательных организаций (учреждений)

среднего профессионального образования

Луганск

2019

Утверждено

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики

(приказ от 12.07.2019 г. № 680-од)

Составители:

| Дихтярь Маргарита Станиславовна | преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, преподаватель высшей категории Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» |
| --- | --- |
| Лопашко Ольга Олеговна | преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, председатель ЦМК электротехнических дисциплин Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» |

Рецензенты:

Пятаченко                             главный инженер Краснолучского РЭС ООО «Луганские Сергей Геннадьевич             электрические сети»

Корлюченко Александр      начальник ПТГ Краснолучского РЭС ООО «Луганские

Валерьевич                           электрические сети»

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2. | результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. | примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля | 9 |
| 4. | условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 23 |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее – примерная программа)– является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования.

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования.

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.

ПК 1.4.Проводить наладку и испытания электрооборудования.

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.

Примерная программа профессионального модуля по специальности СПО 13.02.03 электрические станции, сети и системы может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения переключений;

определения технического состояния электрооборудования;

осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;

сдачи и приемки из ремонта электрооборудования;

уметь:

выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования;

обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;

выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;

проводить испытания и наладку электрооборудования;

восстанавливать электроснабжение потребителей;

проводить контроль качества ремонтных работ;

проводить испытания отремонтированного электрооборудования;

знать:

назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования;

способы определения работоспособности оборудования;

основные виды неисправностей электрооборудования;

безопасные методы работ на электрооборудовании;

средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;

сроки испытаний защитных средств и приспособлений;

особенности принципов работы нового оборудования;

способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы;

причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы;

мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии;

оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения;

правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования;

приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, применяемые при обслуживании электрооборудования.

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки специалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательной организацией (учреждением) самостоятельно при разработке рабочей программы)

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения | №, наименования темы | Кол-во часов | Обоснование включения в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК |  | Тема |  | Требования заказчиков кадров |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –_____часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающихся – _____ часов,

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –____часов;

самостоятельной работы обучающихся – _____ часов;

учебной и производственной практики –______часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности Обслуживание электрооборудования электрических станций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Проводить техническое обслуживание электрооборудования. |
| ПК 1.2. | Проводить профилактические осмотры электрооборудования. |
| ПК 1.3. | Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования |
| ПК 1.4 | Проводить наладку и испытания электрооборудования. |
| ПК 1.5 | Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. |
| ПК 1.6 | Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Примерный тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

| Коды профессиональ-ных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов |  |  | Самостоятельная работа студентов |  | Учебная,часов | Производ-ственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.6 | МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.6 | МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.6 | Учебная практика, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.6 | Производственная практика, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| МДК01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об электрических системах и электроустановках | Содержание |  |  |  |
|  | 1 |  | Электрическая система. |  |
|  | 2 |  | Структура электросистемы. Управление электросистемой. |  |
|  | 3 |  | Режим работы нейтралей. |  |
|  | 4 |  | Графики электрических нагрузок. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет емкостных токов замыкания на землю. Выбор дугогасительных реакторов. |  |
|  | 2 |  | Построение и обработка графиков нагрузки. |  |
| Тема 1.2. Основное электрооборудование электрических станций и подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | 1 |  | Синхронные генераторы (СГ) и их параметры. |  |
|  | 2 |  | Типы трансформаторов и их параметры. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 |  | Анализ различных режимов работы автотрансформаторов и их выбор. |  |
|  | 2 |  | Определение допустимых системных нагрузок и аварийных перегрузок трансформаторов. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Синхронные компрессоры. |  |
| Тема 1.3. Короткие замыкания в электроустановках | Содержание |  |  |  |
|  | 1 |  | Общая характеристика процесса короткого замыкания. |  |
|  | 2 |  | Методы расчетов; допущения при расчетах. |  |
|  | 3 |  | Определение периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания в любой момент времени короткого замыкания. |  |
|  | 4 |  | Определение электродинамической стойкости электрических аппаратов и конструкций. Определение термической стойкости электрических аппаратов и проводников. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Понятие про относительные и именованные единицы. |  |
|  | 2 |  | Расчетные и схемы замещения. |  |
|  | 3 |  | Параметры элементов схем. |  |
|  | 4 |  | Определение предельных токов короткого замыкания. |  |
|  | 5 |  | Применение электронных аналогов и ЭВМ для короткого замыкания. |  |
|  | 6 |  | Токоограничивающие средства. |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | 1 |  | Определение токов трехфазного короткого замыкания. |  |
|  | 2 |  | Определение несимметричных короткого замыкания с помощью ЭВМ. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет токов трехфазного короткого замыкания. |  |
|  | 2 |  | Расчет токов одно и двухфазного короткого замыкания. |  |
| Тема 1.4. Проводники и аппараты. Система измерений на электростанциях и подстанциях | Содержание |  |  |  |
|  | 1 |  | Рубильники, переключатели, предохранители. |  |
|  | 2 |  | Контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Конструкция проводников в электрических кругах станций. |  |
|  | 2 |  | Рубильники, переключатели, предохранители. |  |
|  | 3 |  | Гашения электрической дуги. |  |
|  | 4 |  | Бесконтактные коммутационные устройства. |  |
|  | 5 |  | Классификация выключателей. |  |
|  | 6 |  | Неавтоматические выключатели. Автоматические выключатели. |  |
|  | 7 |  | Масляные баковые выключатели. |  |
|  | 8 |  | Выбор разъединителей. |  |
|  | 9 |  | Приводы выключателей. |  |
|  | 10 |  | Схемы с одной несекционированной системой сборных шин. Системы с рабочими и обходной системами сборных шин. |  |
|  | 11 |  | Схемы трансформатор-шины и связанных многоугольников. Главные электрические схемы КЭС. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 |  | Выбор токоограничивающих устройств. |  |
|  | 2 |  | Выбор жестких шин и изоляторов. |  |
|  | 3 |  | Выбор гибких шин и токопроводов. |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | 1 |  | Изучение конструкций и параметров рубильников, контакторов, магнитных пускателей. |  |
|  | 2 |  | Изучение конструкций и параметров автоматических выключателей, предохранителей 1кВ. |  |
|  | 3 |  | Изучение конструкций и параметров разъединителей и их приводов. |  |
|  | 4 |  | Изучение конструкций и параметров предохранителей свыше 1кВ. |  |
|  | 5 |  | Изучение конструкций и параметров измерительных трансформаторов тока. |  |
|  | 6 |  | Изучение конструкций и параметров измерительных трансформаторов напряжения. |  |
|  | 7 |  | Изучение конструкций и параметров масляных баковых выключателей. |  |
|  | 8 |  | Изучение конструкций и параметров маломасляных выключателей. |  |
|  | 9 |  | Изучение конструкций и параметров воздушных выключателей. |  |
|  | 10 |  | Изучение конструкций и параметров электромагнитных выключателей. |  |
|  | 11 |  | Изучение конструкций и параметров приводов выключателей. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 |  | Выбор выключателей и разъединителей. |  |
|  | 2 |  | Выбор измерительных трансформаторов. |  |
| Тема 1.5. Электрические схемы электростанций и подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | 1 |  | Общие сведения об электрических схемах эл. установок. |  |
|  | 2 |  | Схемы эл. соединений 6-10кВ. |  |
|  | 3 |  | Схемы с одной секционированной системой шин. |  |
|  | 4 |  | Схемы блоков, мостиков, кольцевые. |  |
|  | 5 |  | Схемы с двумя рабочими системами сборных шин и 2/3 и 3/4 выключателями на круг. |  |
|  | 6 |  | Требования норм технологического проектирования (НТП) к схемам Конденсационных электрических станций ( КЭС). |  |
|  | 7 |  | Типовые схемы мощных КЭС. |  |
|  | 8 |  | Типовые схемы электроснабжения собственных нужд КЭС (6-10 и 0.4кВ). |  |
|  | 9 |  | Требования НТП к схемам электрической подстанции (ПС). |  |
|  | 10 |  | Схемы комплектных трансформаторных ПС. |  |
|  | 11 |  | Требования НТП к схемам ПС. |  |
|  | 12 |  | Схемы комплектных трансформаторных ПС. |  |
|  | 13 |  | Основные требования к схемам электроснабжения собственных нужд электрических станции. |  |
|  | 14 |  | Характеристика потребления собственных нужд АЭС. |  |
|  | 15 |  | Схемы питания собственных нужд АЭС. |  |
|  | 16 |  | Схемы питания собственных нужд ГЭС. |  |
|  | 17 |  | Схемы питания собственных нужд ПС. |  |
|  | 18 |  | Размещение распределительных устройств (РУ) на территориях электрических станций. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Общие сведения об электрических схемах эл. установок. |  |
|  | 2 |  | Схемы эл. соединений 6-10кВ. |  |
|  | 3 |  | Схемы с одной секционированной системой шин. |  |
|  | 4 |  | Схемы блоков, мостиков, кольцевые. |  |
|  | 5 |  | Схемы с двумя рабочими системами сборных шин 2/3. и 3/4 выключателями на круг. |  |
|  | 6 |  | Требования НТП к схемам КЭС. |  |
|  | 7 |  | Типовые схемы мощных КЭС. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 |  | Выбор схем КЭС путем технико-экономического сравнения вариантов. |  |
|  | 2 |  | Разработка электрической схемы ТЭЦ. |  |
|  | 3 |  | Разработка электрической схемы ПС. |  |
| Тема 1.6. Закрытые распределительные устройства (ЗРУ), открытые распределительные устройства (ОРУ) | Содержание |  |  |  |
|  | 1 |  | Сфера применения и требования к ЗРУ. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 |  | Чтение конструктивных чертежей ЗРУ. |  |
|  | 2 |  | Чтение конструктивных чертежей ОРУ. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Схемы электрических соединений напряжением 6 (10 ) кВ. |  |
|  | 2 |  | Схемы электрических соединений напряжением 35кВ и выше. |  |
|  | 3 |  | Основные характеристики потребителей электрической энергии. |  |
|  | 4 | Схемы электроснабжения собственных нужд электрических станций. |  |  |
|  | 5 | Схемы электроснабжения собственных нужд электрических станций. |  |  |
| Тема 1. 7. Аккумуляторные установки на электростанциях и подстанциях | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Устройства постоянного тока. |  |  |
|  | 2 | Устройства оперативного переменного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Назначение и конструкции заземляющих устройств. |  |  |
|  | 2 | Расчет заземляющих устройств электроустановок сетей с незаземленной и резонансно – заземленной нейтралью. |  |  |
| Тема 1.8. Заземляющие устройства ВН | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Требования правил устройства электроустановок (ПБЭ) до заземляющих устройств. |  |  |
|  | 2 | Расчет заземляющих устройств, установок, сетей с эффективно и глухо заземленной нейтралью. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Расчет заземляющих устройств. |  |  |
| Тема 1.9. Защита распределительных устройств (РУ) и подстанций от прямых ударов молнии и перенапряжений | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Электрические параметры молнии. Молниеотвода и их принцип действия. |  |  |
|  | 2 | Расчет защитной зоны молниеотвода. Порядок расчета молниезащиты. |  |  |
|  | 3 | Типы, конструкции, принцип действия и характеристики вентильных разрядников. |  |  |
|  | 4 | Типы, конструкции, принцип действия трубчатых разрядников. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Принципы размещения устройств защиты от перенапряжений на электростанциях и подстанциях. |  |  |
|  | 2 | Основные виды и характеристики внутренних перенапряжений. Применение вентильных перенапряжений. |  |  |
| Тема 1.10. Техническое обслуживание электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Виды технического обслуживания электрооборудования. |  |  |
|  | 2 | Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов), надзор и уход за двигателями собственных нужд. |  |  |
|  | 3 | Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла, обслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств для регулирования напряжения. |  |  |
|  | 4 | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, сборных шин и изоляторов. |  |  |
|  | 5 | Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Требования к заземляющим устройствам, их конструкции. Обслуживание заземляющих устройств. |  |  |
|  | 2 | Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. Обслуживание аккумуляторных батарей. |  |  |
|  | 3 | Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических обмоток кабелей и меры защиты от нее. |  |  |
|  | 4 | Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше. Определение мест замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-35 кВ. Защита от коррозии металлических опор и деталей опор. |  |  |
|  | 6 | Составление опорных конспектов по заданным темам. |  |  |
| МДК. 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем. |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация электромонтажных работ на электростанциях и в электрических сетях | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Организация электромонтажных работ на объекте. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Общие принципы организации строительно-монтажных работ. |  |  |
|  | 2 | Организационная структура электромонтажных организаций. |  |  |
|  | 3 | Инженерная подготовка электромонтажных работ. |  |  |
|  | 4 | Индустриализация электромонтажных работ. |  |  |
| Тема 1.2. Механизмы использования и инструменты для выполнения электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Механизация электромонтажных работ. Канаты и их выбор. |  |  |
|  | 2 | Стропы и их выбор. |  |  |
|  | 3 | Грузоподъемные механизмы. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Составление такелажных схем. Выбор строп. |  |  |
|  |  | Выбор грузоподъемных механизмов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Механизация электромонтажных работ. |  |  |
|  | 2 | Металлообрабатывающее и сварочное оборудование. |  |  |
|  | 3 | Механизмы и приспособление для монтажа кабелей и проводов. |  |  |
|  | 4 | Электрифицированные, пневматические и пиротехнические Инструменты. |  |  |
|  | 5 | Монтажные механизмы общего назначения. |  |  |
|  | 6 | Содержание и эксплуатация средств механизации. |  |  |
| Тема 2. Механизмы, аппараты и приспособление для обработки трансформаторного масла | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Механизмы, аппараты и приспособление для обработки трансформаторного масла. Общие сведения. |  |  |
|  | 2 | Вакуум–насосы, маслонасосы, фильтр-прессы. Прессовочные установки для дегазации и азотирование трансформаторного масла. |  |  |
|  | 3 | Передвижные установки для дегазации и азотирования трансформаторного масла. Аппараты для испытания электрической прочности масла. |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | 1 | Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его состояния. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Организация подсобного производства и хозяйства электромонтажных организаций. |  |  |
| Тема 3. Монтаж электрооборудования ОРУ | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Монтаж ошиновки ОРУ. |  |  |
|  | 2 | Монтаж воздушных выключателей. Монтаж масляных выключателей. Общие сведения. |  |  |
|  | 3 | Монтаж воздушных выключателей по типу ВВН. |  |  |
|  | 4 | Монтаж воздушных выключателей по типу ВВБ. |  |  |
|  | 5 | Монтаж масляных выключателей. |  |  |
|  | 6 | Монтаж разъединителей. |  |  |
|  | 7 | Монтаж отделителей и короткозамыкателей. |  |  |
|  | 8 | Монтаж измерительных трансформаторов тока. |  |  |
|  | 9 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения. |  |  |
|  | 10 | Монтаж разрядников. |  |  |
|  | 11 | Монтаж конденсаторов связи и высокочастотных заградителей. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Монтаж компрессорных установок. |  |  |
|  | 2 | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |
| Тема 4. Монтаж электрооборудования ЗРУ | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Общие ведомости о трансформаторах. Транспортировка трансформаторов. Хранение трансформаторов. Трансформаторное масло. |  |  |
|  | 2 | Подготовительные работы при монтаже трансформаторов. Монтаж частей, нуждающихся в разгерметизации бака. |  |  |
|  | 3 | Вакуумировка трансформаторов и заливка их маслом. Монтаж систем охлаждения и других деталей и частей трансформатора. Ревизия трансформаторов. |  |  |
|  | 4 | Контроль состояния изоляции трансформаторов перед вводом в эксплуатацию. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. Испытание трансформаторов, пробное их включение. |  |  |
|  | 5 | Монтаж вторичных устройств и их частей. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Монтаж электрооборудования ЗРУ. |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж электрической части генераторов. Сушка синхронных генераторов и их компенсаторов. |  |  |
|  | 3 | Монтаж синхронных компенсаторов. |  |  |
|  | 4 | Ревизия и сушка электродвигателей собственных нужд. |  |  |
|  | 5 | Монтаж устройств постоянного тока. |  |  |
|  | 6 | Монтаж кабельных линий. |  |  |
|  | 7 | Монтаж электрического освещения. |  |  |
|  | 8 | Монтаж заземляющих устройств. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Ревизия и сушка электродвигателей собственных нужд. |  |  |
|  | 2 | Монтаж разъединительных установок собственных нужд. |  |  |
| Тема 5. Наладка и проверка электрооборудования станций и подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Наладка и проверка электрооборудования станций и подстанций. |  |  |
|  | 2 | Методы проверки механической части магнитной системы токоведущих частей, схем внутренних и внешних электрических соединений электрооборудования. |  |  |
|  | 3 | Основные виды испытаний электрооборудования. |  |  |
|  | 4 | Проверка испытания трансформаторов и испытания изоляции обмоток. Измерение потерь холостого хода. |  |  |
|  | 5 | Измерение сопротивления обмоток постоянного тока и коэффициента трансформации. |  |  |
|  | 6 | Проверка полярности и групп соединения обмоток. Настройка переключающих приборов. |  |  |
|  | 7 | Фазировка и введение трансформаторов в работу. |  |  |
|  | 8 | Проверка и испытание электрических машин. |  |  |
|  | 9 | Проверка и испытание вводов. |  |  |
|  | 10 | Проверка и испытание силовых трансформаторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Аппаратура, которая используется при пусконаладочных работах. |  |  |
|  | 2 | Проверка и испытание электрических машин. |  |  |
|  | 3 | Проверка и испытание вводов. |  |  |
|  | 4 | Проверка и испытание силовых трансформаторов. |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Проверка и испытание трансформаторов напряжения. |  |  |
|  | 2 | Проверка и испытание трансформаторов тока. |  |  |
|  | 3 | Проверка и испытание разъединителей. |  |  |
|  | 4 | Проверка и испытание выключателей. |  |  |
|  | 5 | Проверка и испытание комплектных распределительных устройств(КРУ) и комплектных распределительных устройств наружной установки(КРУН). |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |  |
|  | 1 | Проверка и испытание КРУ и КРУН. |  |  |
| Тема 6. Проверка и испытание силовых кабельных линий | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Проверка сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением. Правила техники безопасности при испытании кабелей. |  |  |
|  | 2 | Определение места повреждения кабельных линий. |  |  |
|  | 3 | Особенности испытаний маслонаполненных кабелей. |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - разметка заготовок на листовом металле; - приобретение навыков работы с режущим и ударным инструментом; - рубка металла, прутков; -правка заготовок из листового металла; - отработка приемов опиливания; - сверление и соединение листов металла заклепками; -создание простых схем осветительной сети и схем управления электродвигателями. Сборка схем на тренажерных стендах; - разборка и сборка, монтаж открытых и скрытых электропроводок, согласно схеме и проверка под напряжением; - электродуговая резка металла. Рабочая одежда электросварщика и меры безопасности при проведении работ; - обработка силовых кабелей для подключения, установки соединительных муфт, концевых муфт с прозвонкой жил. - сборка и разборка гирлянд. Закрепление проводов на гирляндах. Резка проводов марки АС; А; АСУ; - ремонт дугогасительных катушек. Регулировка контактной системы. Проверка качества проведенного ремонта, инструменты, материалы необходимые при выполнении ремонтных работ; - разборка электродвигателя, осмотр статора, ротора, состояние подшипников, смазки подшипников. Очищение от пыли и грязи, при необходимости – покраска. Замена подшипников и балансировка ротора. Проверка резьбовых соединений. |  |  |  |  |
| Производственная практика по профилю специальности Виды работ: - контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей; - участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей; - подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений; - разборка и сборка простых деталей и узлов электрических машин, силовых кабелей напряжением до 3 кВ, силовых сухих и масляных трансформаторов мощностью до 1000 кВА напряжением до 10 кВ; - обрезка и заделка концов кабельной линии; - раскатка и прокладка кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, концевых и соединительных муфт; - выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ; - составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования. |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых проектов: Выбор и обслуживание электрической части подстанции. |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  |  |
| - Выдача задания. Введение. |  |  |  |  |
| - Анализ электрических нагрузок. |  |  |  |  |
| - Выбор вариантов структурных схем. |  |  |  |  |
| - Выбор силовых трансформаторов на подстанции |  |  |  |  |
| - Технико-экономическое сравнение вариантов. |  |  |  |  |
| - Выбор схем распределительных устройств подстанций. |  |  |  |  |
| - Выбор выключателей и разъединителей |  |  |  |  |
| - Выбор гибких и жестких шин. |  |  |  |  |
| - Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |  |  |  |  |
| - Разработка графической части. |  |  |  |  |
| - Оформление пояснительной записки. |  |  |  |  |

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предлагает наличие учебного кабинета  и лаборатории «Электрооборудование станций и подстанций», кабинет «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем». Подготовка внеаудиторной  работы  должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству студентов;

пособия, карточки – задания, комплекты   тестовых заданий;

наглядные пособия (плакаты, стенды).

Технические средства обучения:

компьютер;

мультимедийный проектор.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

рабочие места по количеству студентов;

макеты, модели, схемы, применяемые инструменты и приспособления,

инструкционно – технологические  карты, технологическая документация,

средства индивидуальной защиты.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в образовательной организации (учреждении), так и в организациях  соответствующих профилю  профессионального модуля    «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем».

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В процессе практических занятий студенты закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение  студентами учебной и производственной практик в стенах образовательной организации (учреждения) и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки профессионального модуля.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Техническая механика», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Материаловедение», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности».

Теоретические занятия должны проводиться в учебных кабинетах «Электрооборудование станций и подстанций» и «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем», учебная практика проводится в электромонтажной мастерской.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучения должен складываться из следующих компонентов:

текущий контроль: опрос студентов на занятиях, проведение тестирования, оформление отчетов по практическим работам, решение производственных задач студентами  в процессе проведения теоретических занятий и т.д.

промежуточный контроль: дифференцированный зачет, зачет, экзамен (квалификационный).

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

# Требования к квалификации педагогических кадров,  осуществляющих реализацию ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю профессионального модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица

Освоенные профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. | Изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В соответствии с техническим паспортом; проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В соответствии с технологической картой; изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. | Примерные формы и методы контроля и оценки: тестирование, защита лабораторных работ, подготовки и демонстрации презентации; создание схем по заданиям; создание тестов по темам; проведение сравнительного анализа по заданиям; подбор образцов документов с использованием интернет-ресурсов; написания сообщений и докладов по темам МДК; оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. | Составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. | Оценка результатов выполнения практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и оценка результатов; наблюдение за деятельностью студентов на учебной практике и оценка ее результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и оценка ее результатов. |
| ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. | Выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами; правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. |  |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. | Обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с нормативной документацией; выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов полученных при испытаниях с нормативными; точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. |  |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. | Заполнение нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. | Оценка результатов выполнения практических заданий. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. | точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и оценка результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и оценка результатов. |

Таблица

Освоенные общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. . . | Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика; грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений. | Примерные формы и методы контроля и оценки: экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. Наблюдение, оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на производственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации; оценка портфолио (результатов достижений). |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с применением интегрированных знаний профессиональной области. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; аргументирование и обоснование своей точки зрения. |  |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; организация работы команды, постановка целей, мотивация, контроль результатов. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; планирование повышения личностного и квалификационного уровня. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью студента в процессе освоения образовательной программы. |

–пункт оформляется, если часы вариативной части использовались при разработке программы;

– данный пункт заполняется образовательным учреждением (организацией) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонки таблицы 3-10 заполняются образовательной организацией (учреждением) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10