ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности)

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

__ГБОУ СПО ЛНР      «Штэровский энергетический техникум»________
                                                         (название образовательного учреждения)

Профессия/специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

(код и наименование профессии/специальности)

Квалификация и уровень квалификации _специалист среднего звена___

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
                                                                                    (наименование профессионального модуля)
ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Группа _______________

Срок освоения ППССЗ с 01.09.2023 по 30.06.2026

Место прохождения практики_____________________________________________________________________________

(название, адрес предприятия, организации, учреждения)

_________________________________________________________________________________________________________

Период практики:

с «24» марта   2025г. 
по «18» апреля   2025г.

Количество часов: 144 часа

Руководитель практики от образовательного учреждения                 _______Поделякин В.Н._________

Требования к практическому опыту и умениям по профессиональному модулю согласно ГОС СПО по профессии/специальности (на базе рабочей профессии):

Содержание практики:

| Дата | Вид работы | Количество часов | Оценка | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 108 |  |  |
|  | Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей. | 7 |  |  |
|  | Участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП). | 7 |  |  |
|  | Участие в осмотре оборудования воздушных и кабельных линий электропередачи. | 7 |  |  |
|  | Участие в осмотре оборудования распределительных сетей. | 7 |  |  |
|  | Участие в осмотре оборудования трансформаторных подстанций (ТП). | 7 |  |  |
|  | Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования | 7 |  |  |
|  | Работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов | 7 |  |  |
|  | Работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений. | 7 |  |  |
|  | Разборка и сборка простых деталей и узлов электрических машин | 7 |  |  |
|  | Разборка и сборка силовых кабелей напряжением до 3 кВ. | 7 |  |  |
|  | Разборка и сборка силовых сухих и масляных трансформаторов мощностью до 1000 кВА напряжением до 10 кВ. | 8 |  |  |
|  | Обрезка и заделка концов кабельной линии. | 8 |  |  |
|  | Раскатка и прокладка кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, концевых и соединительных муфт. | 8 |  |  |
|  | Выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ. | 7 |  |  |
|  | Составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования. | 7 |  |  |
|  | ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами | 18 |  |  |
|  | Участие в обеспечении установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам. | 7 |  |  |
| Дата | Вид работы | Количество часов | Оценка | Подпись руководителя практики |
|  | Участие в режимных оперативных переключениях в электрических сетях. | 7 |  |  |
|  | Обслуживание элементов систем контроля и управления. | 4 |  |  |
|  | ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 18 |  |  |
|  | Проверка переходных сопротивлений выключателей свыше 1000 В | 4 |  |  |
|  | Подключение асинхронного двигателя. | 3 |  |  |
|  | Замена неисправных элементов конструкции электродвигателей постоянного и переменного тока. | 4 |  |  |
|  | Монтаж электродвигателя на фундамент. | 4 |  |  |
|  | Замена подшипников электродвигателей | 3 |  |  |
| Всего часов и оценка |  | 144 |  |  |

Вывод руководителя практики от предприятия об освоении общих и профессиональных компетенций  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия                ______________________________________________________
                                                                                                       (подпись,     Ф.И.О., должность)

М.П.