На основании приказа Министерсва Образования и Науки Луганской Народной Республики от 12 марта 2022г №159-од и приказа по образовательному учреждению, возобновить с 14.03.2022г образовательный процесс в дистанционном режиме.

Студентам групп спец. 13.02.01. «Тепловые электрические  станции»  которые проходят производственную практику (по профилю специальности),  необходимо ответить на вопросы и оформить отчет по практике согласно правил оформления представленных ниже.

Отчет, характеристику заполненную куратором  и аттестационный лист необходимо предоставить  зам. директора по УПР Шмуль С.И. до 8 мая 2022г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
13.02.01 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

1. Ознакомление с организационной структурой котельного цеха.

2. Ознакомление с топливно-транспортным хозяйством.

3. Управление работой котла в соответствии с заданной нагрузкой.

4. Ознакомление с различными способами остановки котла.

5. Ознакомление с технологией управления турбины в соответствии с заданной нагрузкой.

6. Контроль за водным режимом электрической станции.

7. Процесс пуска турбины в работу.

8. Процесс останова турбины.

9. Требования к организации рабочего места.

10. Методы и средства контроля за состоянием элементов котла перед пуском и в режиме работы.

11. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт.

12. Останов котла в ремонт и в резерв.

На данный перечень вопросов необходимо дать ответы и записать их во втором разделе (основная часть) отчета по практике. Образец отчета по производственной практике (по профилю специальности) прилагается ниже.

2. ДЛЯ ОТВЕТА НА ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИТЕРАТУРУ УКАЗАННУЮ НИЖЕ:

- Пособие для изучения ПТЭ. Раздел 1,2,3. «Энергия». 1979г. стр. 85, глава 5.

- Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования. Под общей редакцией Шастина В.Н. Энергоиздат, 1981г.

- Капелович Н.Э., Логинов И.Г. Эксплуатация и ремонт паротрубных установок. Энергоатомиздат, 1988г.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей: РДПр 34-38-030-84/ ПО Союзтехэнерго, 1984г.

- Цешковский А.А., Соловьев Б.Б. Ремонт оборудования котельных цехов электростанций. Высшая школа, 1986г.

- Беляев А.А. Ремонт котлов высокого давления. Энергоатомиздат, 1989г.

- Воронков С.Т., Исаров Д.З. Тепловая изоляция энергетических

- установок. Высшая школа, 1974г.

- Воронина А.А., Шибенко Н.Ф. Безопасность труда при эксплуатации и ремонте теплоэнергетических установок. Высшая школа, 1984г.

- Справочная книга по технике безопасности в энергетике.  Энергия,1984г.

- Лесников И.Н. и др. Ремонт обмуровки паровых котлов.  Энергоиздат.,1962г

12.  Руководящие указания по организации работ с персоналом на электростанциях, в электрических и тепловых сетях.

Интернет-ресурсы.

www.rusklimat-ufa.ru

www.esstu.ru

www.raexpert.ru

www.03-ts.ru

3. ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА.

Объем текста по содержанию до 10 листов.

Отчет по практике выполняют рукописным (желательно чертёжным шрифтом), машинописным или машинным (при помощи компьютерной техники) способом на одной стороне листа белой бумаги.

При рукописном способе страницу заполняют с шагом строк в зависимости от выбранного шрифта, рекомендуемая высота строчных букв 3,5 мм,  шаг строк 8 мм; при машинописном способе страницу заполняют через 1,5 интервала; при машинном – из расчёта не более 40 строк на странице при условии равномерного её заполнения и высоте строчных букв не менее 2,5 мм, т.е. шрифтом №14 по «Times New Roman» с одинарным интервалом.

Допускается помещать в расчётно-пояснительную записку иллюстрации выполняемые методом ксерокопии. Ксерокопии и фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на листы белой бумаги формата А4.

Иллюстрации должны иметь обозначение, содержащее слово «Рисунок» с его номером, тире и далее название иллюстрации. Например: «Рисунок 3.1 – Схема замещения». Обозначение помещают под иллюстрацией ниже подрисуночного поясняющего текста симметрично иллюстрации. Не допускается размещать рисунок на одной странице, а подрисуночный текст и (или) его название на другой.

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах этой иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электрических элементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. В подрисуночном тексте должна быть приведена расшифровка всех этих позиционных обозначений.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах раздела.

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой, например 3.2 – второй рисунок третьего раздела.

4. ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ОТЧЕТ 
по производственной практике (по профилю специальности)

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

__ГОУ СПО ЛНР      «Штэровский энергетический техникум»________
                                                         (название образовательного учреждения)

По профессиональному модулю

ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях
                                                                                    (индекс и наименование профессионального модуля)
ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

По профессии/специальности (на базе рабочей профессии)
                                                        _13.02.01 «Тепловые электрические станции»____

(код и наименование профессии/специальности)

Квалификация и уровень квалификации _специалист среднего звена___

Группа _______________

Период прохождения практики: с «30» марта   2022г. 
                                                            по «26» апреля   2022г

Структура отчета по практике

1. Введение__________________________________________________________________________________________________
                    (дать краткие сведения об уровне развития энергетики в Республике)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основная часть_____________________________________________________________________________________________                                 ( дать краткие ответы на предоставленные вопросы) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Заключение________________________________________________________________________________________________
                          (описание компетенций, приобретенных студентами в период практики, выводы и собственные впечатления)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Приложения________________________________________________________________________________________________
                        (графические, аудио-, фото-, видео - материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от 
образовательного учреждения                _____________________А.Е.Дмитренко мастер п/о_________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О., должность, подпись)