## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

## ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

профессионального цикла

образовательной программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности

13.02.01 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ПМ 04. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УПРАВЛЕНИИ ИМ

для образовательных организаций (учреждений)

среднего профессионального образования

Луганск

2019

Утверждено

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики

(приказ от 12.07.2019 г. № 680-од)

Составители:

| Вайнштейн Маргарита Семёновна | Преподаватель-методист высшей категории, преподаватель профессиональных дисциплин, председатель цикловой комиссии теплотехнических дисциплин Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» |
| --- | --- |
| Шмуль Сергей Иванович | заместитель директора по учебно-производственной работе, преподаватель профессиональных дисциплин Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» |

Рецензенты:

| Запорожец Олег Николаевич Снигирь Анатолий Александрович | заместитель главного инженера по электрочасти и КИП и А Газотурбинной электростанции Филиала № 12 ЗАО «Внешторгсервис» заместитель главного инженера по технологическому оборудованию и эксплуатации Газотурбинной электростанции Филиала № 12 ЗАО «Внешторгсервис» |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | # ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО # МОДУЛЯ | 4 |
|  | результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
|  | # примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля | 8 |
|  | # условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
|  | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 20 |

1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения примерно программы

Примерная программа профессионального модуля (далее –примерная программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции(программа подготовки специалистов среднего звена) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):организация и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию оборудования тепловых электрических станций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии.

ПК 4.2.Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС.

ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы.

Примерная программа профессионального модуля по специальности СПО 13.02.01 тепловые электрические станции (программа подготовки специалистов среднего звена) может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

контроля параметров и объёма производства тепловой энергии;

регулировки параметров производства тепловой энергии;

участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности;

участия в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы;

уметь:

читать технологические схемы ТЭС;

определять основные энергетические показатели ТЭС, параметры теплоносителя;

рассчитывать основные технико-экономические показатели основного и вспомогательного оборудования ТЭС;

рассчитывать коэффициенты, характеризующие надёжность и эффективность работы оборудования электрической станции;

знать:

основные тракты ТЭС;

схемы и классификацию систем теплоснабжения;

основные параметры теплоносителей;

потребителей тепловой энергии, их характеристики и график нагрузок;

способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром;

основные энергетические показатели конденсационной электростанции (далее КЭС) и теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ);

методы повышения коэффициента полезной деятельности электростанций;

критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузок;

условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами.

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки специалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательной организацией (учреждением) самостоятельно при разработке рабочей программы)

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения | №, наименования темы | Кол-во часов | Обоснование включения в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК |  | Тема |  | Требования заказчиков кадров |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –_____часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающихся – _____ часов,

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –____часов;

самостоятельной работы обучающихся – _____ часов;

учебной и производственной практики –______часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности:  организация и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию оборудования тепловых электрических станций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Управлять параметрами производства тепловой энергии. |
| ПК 4.2. | Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС. |
| ПК 4.3. | Оптимизировать технологические процессы. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. Примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля

3.1. 3.1.Примерный тематический план профессионального модуля ПМ 04. Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им

| Коды профессио-нальных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов |  |  | Самостоятельная работа студентов |  | Учебная,часов | Производ-ственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч. курсовой проект, часов | Всего, часов | в т.ч. курсовой проект, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1.-4.3. | МДК.04.01.Основы контроля технологических процессов и управление ими |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1.-4.3. | Учебная практика, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1.-4.3. | Производственная практика, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.04.01. Основы контроля технологических процессов и управление ими |  |  |  |  |  |  |
| Тема1.1. Технологический процесспроизводства тепловой энергии на ТЭС | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Характеристика трактов технологической схемы ТЭС: топливного, газовоздушного,пароводяного, водоснабжения. Влияние вида топлива на технологическую схему ТЭС. |  |  |
|  | 2 |  |  | Собственные нужды тепловых электростанций. Основные технические и экономические требования к тепловой электростанции. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Технологические схемы ТЭС, АЭС (изучение и графическое изображение). |  |  |
| Тема 1.2.Элементы тепловых схем ТЭС Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Регенеративные подогреватели. Типы регенеративных подогревателей их конструкции. |  |  |
|  | 2 |  |  | Тепловой расчёт подогревателей поверхностного и смешивающего типов. |  |  |
|  | 3 |  |  | Способы дегазации. Типы деаэраторов, их конструкции. |  |  |
|  | 4 |  |  | Тепловой расчёт деаэраторов. |  |  |
|  | 5 |  |  | Балансы пара и воды на КЭС. Потери пара и конденсата. Нормы потерь. |  |  |
|  | 6 |  |  | Способы восполнения потерь пара и конденсата на ТЭС. |  |  |
|  | 7 |  |  | Расширители непрерывной продувки, их тепловой расчёт. |  |  |
|  | 8 |  |  | Испарители, их конструкции. Тепловой баланс испарителя. |  |  |
|  | 9 |  |  | Назначение редукционно-охладительной установки (РОУ) и её расчёт. |  |  |
|  | 10 |  |  | Питательные насосные установки. Привод питательных насосов. |  |  |
|  | 11 |  |  | Конденсационные установки. |  |  |
|  | Практическое занятие Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | 1 |  |  |  | Решение задач по тепловому расчёту элементов тепловых схем. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Основное и вспомогательное оборудование в схемах ТЭС (графическое изображение). |  |  |
|  | 2 |  |  | Схемы регенеративного подогрева (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 3 |  |  | Схемы включения деаэраторов в тепловую схему (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 4 |  |  | Бездеаэраторные схемы ПТУ (изучение и конспектирование). |  |  |
|  | 5 |  |  | Включение испарителей в тепловую схему электростанции (графическое изображение). |  |  |
|  | 6 |  |  | Ввод добавочной воды в тепловую схему (изучение и конспектирование). |  |  |
|  | 7 |  |  | Включение в тепловую схему питательных насосов (изучение и графическое изображение). |  |  |
| Тема 1.3. Выбор основного и вспомогательного оборудования ТЭС согласно «Нормам технологического проектирования» (НТП) | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Выбор единичной мощности энергоблоков ТЭС, паровых котлов. |  |  |
|  | 2 |  |  | Выбор оборудования пароводяного тракта блока согласно НТП. |  |  |
|  | 3 |  |  | Выбор тягодутьевых машин. |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Выбор основного и вспомогательного оборудования ТЭС согласно НТП. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Выбор основного оборудования ТЭЦ (паровые котлы ПК и водогрейные). |  |  |
|  | 2 |  |  | Выбор вспомогательного оборудования ТЭЦ (питательные насосы ПН). |  |  |
|  | 3 |  |  | Выбор вспомогательного оборудования ТЭЦ (конденсатные насосы КН). |  |  |
| Тема 1.4. Конденсационные электростанции | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Содержание и значение тепловой схемы энергетического блока. |  |  |
|  | 2 |  |  | Составление принципиальной тепловой схемы (ПТС) энергоблока. |  |  |
|  | 3 |  |  | Методика расчёта принципиальной тепловой схемы энергетического блока. |  |  |
|  | 4 |  |  | Полная (развёрнутая) тепловая схема энергетического блока (РТС). |  |  |
|  | 5 |  |  | Понятие о коэффициенте недовыработки мощности отборами турбины |  |  |
|  | 6 |  |  | Показатели тепловой экономичности энергоблока. |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Обозначение оборудования на ПТС (графическое изображение). |  |  |
|  | 2 | Принципиальные тепловые схемы современных энергетических блоков (ПТС блока 300 МВт) |  |  |  |  |
|  | 3 | Полные тепловые схемы современных энергетических блоков (РТС блоков 300, 500МВт). |  |  |  |  |
|  | 4 | Оформление рисунков и схем практического занятия. |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Теплоэлектроцентрали и тепловые сети | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Основные параметры теплоносителей |  |  |
|  | 2 |  |  | Потребители теплой энергии, их характеристики и графики нагрузок. |  |  |
|  | 3 |  |  | Показатели тепловой экономичности теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). |  |  |
|  | 4 |  |  | Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении. |  |  |
|  | 5 |  |  | Понятие о коэффициенте недовыработки электрической энергии. |  |  |
|  | 6 |  |  | Тепловой расчёт сетевой подогревательной установки. |  |  |
|  | 7 |  |  | Методика расчёта принципиальной тепловой схемы ТЭЦ. |  |  |
|  | 8 |  |  | Паропреобразовательные установки, область их применения. |  |  |
|  | 9 |  |  | Тепловые сети. |  |  |
|  | 10 |  |  | Схемы и классификация систем теплоснабжения. |  |  |
|  | 11 |  |  | Схемы присоединения абонентов. |  |  |
|  | 12 |  |  | Способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром. |  |  |
|  | 13 |  |  | Деаэрация подпиточной воды |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока ТЭЦ. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Годовые графики отопительно-вентиляционной и бытовой нагрузок (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 2 |  |  | Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ с отопительной нагрузкой (изучение и чтение схем). |  |  |
|  | 3 |  |  | Принципиальная тепловая схема ТЭЦ с производственной тепловой нагрузкой (изучение). |  |  |
|  | 4 |  |  | Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ с производственно- отопительной нагрузкой |  |  |
|  | 5 |  |  | Полная тепловая схема ТЭЦ (изучение и чтение схемы). |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | 6 |  |  | Коэффициент теплофикации (изучение и конспектирование). |  |  |
|  | 7 |  |  | Температурный график сетевой воды (изучение и конспектирование). |  |  |
|  | 8 |  |  | Оформление рисунков и схем практического занятия. |  |  |
| Тема 1.6. Техническое водоснабжение тепловых электростанций | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Потребители технической воды на ТЭС. Схемы водоснабжения тепловых электростанций. Прямоточная система водоснабжения. Водозаборное устройство. Береговая насосная. |  |  |
|  | 2 |  |  | Оборотное водоснабжение. Сущность испарительного охлаждения. |  |  |
|  | 3 |  |  | Башенные охладители (градирни) с естественной и искусственной тягой. Выбор градирен. |  |  |
|  | 4 |  |  | Брызгальные бассейны. Сухие градирни Геллера. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Пруды-охладители (изучение и конспектирование). |  |  |
|  | 2 |  |  | Технико-экономические характеристики систем водоснабжения (изучение и конспектирование). |  |  |
| Тема 1.7. Генеральный план и компоновка главного корпуса ТЭС | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Требования к площадкам электростанций |  |  |
|  | 2 |  |  | Генпланы блочных конденсационных тепловых электростанций (КЭС). |  |  |
|  | 3 |  |  | Главный корпус тепловой электростанции и его конструкции. Типы компоновок и требования к ним. |  |  |
|  | 4 |  |  | Компоновка оборудования турбинного отделения. |  |  |
|  | 5 |  |  | Компоновка оборудования котельного отделения. |  |  |
|  | 6 |  |  | Компоновка оборудования бункерно-деаэраторного отделения. |  |  |
|  | 7 |  |  | Компоновка регенеративных воздухоподогревателей, золоуловителей, дымососов, дымовых труб. |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Изучение компоновок и генпланов ТЭС. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Факторы, влияющие на выбор места сооружения тепловой электростанции. |  |  |
|  | 2 |  |  | Генпланы теплоэлектроцентралей (изучение генпланов). |  |  |
|  | 3 |  |  | Размеры ячейки энергоблок (изучение и конспектирование). |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  |  | Типовые проекты главного корпус (изучение проектов). |  |  |
| Тема 1.8.Атомные станции и перспективные циклы электростанций. | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Физические основы ядерной энергетики. |  |  |
|  | 2 |  |  | Ядерные реакторы. |  |  |
|  | 3 |  |  | Принципиальные тепловые схемы атомных электростанций. |  |  |
|  | 4 |  |  | Особенности компоновки главного корпуса АЭС. |  |  |
|  | 5 |  |  | Перспективы развития атомной энергетики. |  |  |
|  | 6 |  |  | Газотурбинные установки (ГТУ). |  |  |
|  | 7 |  |  | Парогазовые установки (ПГУ). |  |  |
|  | 8 |  |  | Магнитогидродинамические установки (МГД – генераторы). |  |  |
|  | 9 |  |  | Комплексное энерготехнологическое использование топлива. |  |  |
|  | 10 |  |  | Схемы комплексного энерготехнологическое использование топлива. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Схема ядерного реактора (графическое изображение и презентация). |  |  |
|  | 2 |  |  | Технологические схемы АЭС (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 3 |  |  | Схемы газотурбинных установок (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 4 |  |  | Схемы парогазовых установок (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 5 |  |  | Принципиальная схема установки термической обработки топлива (графическое изображение). |  |  |
| Тема 1.9. Альтернативные источники энергии | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Термоядерная энергетика. Принципиальная схема «Токамак». |  |  |
|  | 2 |  |  | Проблема использования водорода. |  |  |
|  | 3 |  |  | Ветровая, солнечная, геотермальная энергетика. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Схемы геотермальных электростанций (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 2 |  |  | Принципиальная схема лазерного термоядерного реактора (графическое изображение). |  |  |
| Тема1.10.Маневренность энергетического | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Особенности эксплуатации энергетических блоков, их надёжность. Моноблоки и дубль - блоки |  |  |
|  | 2 |  |  | Критерии надёжности и экономичности работы котла в условиях максимальной и |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| оборудования на ТЭС |  |  | минимальной нагрузок. |  |  |  |
|  | 3 |  | Условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами. |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Требования к маневренности и минимально допустимые нагрузки блоков. Скорость нагружения энергоблоков. |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Останов блоков. |  |  |
|  | 2 |  |  | Пуск блоков. |  |  |
|  | 3 |  |  | Понятие о мобильности энергоблоков. |  |  |
| Тема 2.1. Тепловая экономичность ТЭС | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Потребители электрической энергии, их характеристика. Графики нагрузок ТЭС. Число часов использования установленной мощности ТЭС. |  |  |  |  |
|  | 2 | Показатели тепловой экономичности тепловой электростанции, их определение. Значения электрического КПД, КПД паровой турбины, КПД парового котла и трубопроводов. |  |  |  |  |
|  | 3 | Определение расхода пара на турбину. Часовые и удельные расходы тепла и топлива на выработку электроэнергии, КПД тепловой электростанции, их определение. |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Определение КПД брутто и нетто энергоблока тепловой электростанции. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Суточные графики электрической промышленной и осветительно-бытовой нагрузок. |  |  |  |  |
|  | 2 | Годовые графики отопительно-вентиляционной и бытовой нагрузок (изучение и графическое изображение). |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Методы повышения коэффициента полезной деятельности электростанции | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Факторы, влияющие на КПД тепловой электростанции. Повышение начальных параметров пара. |  |  |
|  | 2 |  |  | Оптимизация промежуточного перегрева пара. Параметры и схемы промежуточного перегрева пара. |  |  |
|  | 3 |  |  | Регенеративный подогрев как способ повышения тепловой экономичности ТЭС. Определение оптимальной температуры питательной воды. |  |  |
|  | 4 |  |  | Расширение и модернизация действующих электростанций. |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | 5 | Повышение единичных мощностей основных агрегатов электростанций. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Схемы промежуточного перегрева пара (изучение и графическое изображение). |  |  |
|  | 2 |  |  | Схемы пристройки и надстройки действующих электростанций (графическое изображение). |  |  |
| Учебная практика Примерные виды работ: - чтение технологических схем ТЭС; - ознакомление с устройством и работой приборов для измерения основных параметров теплоносителей; - определения параметров и объёма производства тепловой энергии по показаниям контрольно-измерительных приборов; - указывать основные параметры теплоносителя на принципиальных тепловых схемах энергоблока; - указывать на схемах способы регулировки параметров производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Примерные виды работ: - ознакомление с предприятием, его теплоэнергетическим хозяйством, с правилами внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной защиты; - выполнение работ по эксплуатации системы теплоснабжения предприятия и входящих в неё оборудования. Чтение схем, чертежей; - регулирование отпуска теплоты с горячей водой; - участие в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы; - участие в контроле и регулировке параметров тепловой энергии и объёмов производства тепловой энергии; - участие в оперативном управлении режимами передачи электрической энергии; - обслуживание элементов систем контроля и управления; - участие в выборе экономичного режима работы оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых проектов: - расчёты принципиальных тепловых схем ТЭС с турбинами К-300-240 ЛМЗ; - расчёты принципиальных тепловых схем ТЭС с турбинами К-300-240 ХТЗ. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) |  |  |  |  | Объем часов |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту: |  |  |  |  |  |  |
| - задачи, объём, требования к курсовому проекту, требования системы ЕСКД; |  |  |  |  |  |  |
| - составление принципиальной тепловой схемы (ПТС) энергоблока; |  |  |  |  |  |  |
| - построение процесса работы пара в турбине в h,s – диаграмме; |  |  |  |  |  |  |
| - составление сводной таблицы параметров рабочей среды для элементов ПТС; |  |  |  |  |  |  |
| - определение доли расхода рабочей среды на элементы ПТС: сетевую установку; |  |  |  |  |  |  |
| - турбопривод питательного насоса; |  |  |  |  |  |  |
| - подогреватели высокого давления; |  |  |  |  |  |  |
| - деаэратор; |  |  |  |  |  |  |
| - подогреватели низкого давления; |  |  |  |  |  |  |
| - проверка верности расчёта с помощью контроля материального баланса пара и конденсата в конденсаторе; |  |  |  |  |  |  |
| - определение расхода пара на турбину, пара и воды на всех участках ПТС; |  |  |  |  |  |  |
| - проверка верности расчёта с помощью сравнения мощностей потоков пара; |  |  |  |  |  |  |
| - расчёт показателей тепловой экономичности энергоблока; |  |  |  |  |  |  |
| - выводы. Литература; |  |  |  |  |  |  |
| - выполнение графической части. |  |  |  |  |  |  |

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Примерные требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Тепловые электрические станции» лаборатории: «Основы теплотехнических измерений, автоматизации и защиты ТЭО ТЭС» и тепломонтажной мастерской. Подготовка внеаудиторной работы должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню модуля ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

посадочные места по количеству студентов;

рабочее место преподавателя;

комплект схем, чертежей;

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (плакаты, макеты, стенды по технологическому процессу производства тепловой энергии).

Технические средства обучения:

компьютер;

мультимедиа-проектор;

обучающие видеофильмы.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

рабочие места по количеству студентов;

комплект схем, чертежей;

обучающие стенды.

# Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

рабочие места по количеству студентов;

контрольно-измерительные приборы;

лабораторные стенды.

# 4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в образовательной организации(учреждении), так и в организациях соответствующих профилю профессионального модуля «Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им».

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В процессе практических занятий студенты закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение студентами учебной и производственной практик в стенах образовательной организации (учреждении) и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки профессионального модуля.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Техническая механика», «Материаловедение», «Основы экономики», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в специальность»,  «Основы теплотехники», «Основы теплотехнических измерений, автоматизации и защиты ТЭО ТЭС», «Обработка воды ТЭС», должно предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.

Теоретические занятия и практические работы должны проводиться в учебном кабинете «Тепловые электрические станции», учебная практика проводятся в лаборатории «Основы теплотехнических измерений автоматизации и защиты ТЭО ТЭС» и в тепломонтажной мастерской.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучения должен складываться из следующих компонентов:

текущий контроль: опрос студентов на занятиях, проведение тестирования, оформление отчетов по практическим работам, решение производственных задач студентами  в процессе проведения теоретических занятий и т.д.

промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, зачет, экзамен (квалификационный).

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих реализацию ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.

5. Контроль и оценка результатов освоения

# профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

Таблица

Освоенные профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии. | Примерные показатели оценки результата: демонстрация точности и скорости чтения технологических схем; правильность характеристики схем и классификации систем теплоснабжения; правильность способов регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром; точность определения параметров и объёма производства тепловой энергии по показаниям контрольно-измерительных приборов; точность регулировки параметров производства тепловой энергии в соответствии с графиком тепловой нагрузки. | Примерные формы и методы контроля и оценки: устный опрос; тестирование; проверка практических работ; защита курсовых проектов; оценка выполнения отчётов по практике; экспертная оценка выполнения работ на производственной практике; написание рефератов по темам МДК с использованием интернет-ресурсов; итоговый контроль по модулю – экзамен (квалификационный). |
| ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели основного и вспомогательного оборудования ТЭС. | Примерные показатели оценки результата: точность выполнения расчётов по определению технико-экономических показателей работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС; точность выполнения расчётов по определению основных энергетических показателей КЭС и ТЭЦ. |  |
| ПК 4.3.Оптимизировать технологический процесс. | Примерные показатели оценки результата: правильность характеристики методов повышения коэффициента |  |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
|  | полезной деятельности электростанций; демонстрация способности рассчитывать коэффициенты, характеризующие надёжность и эффективность работы электростанций; правильность выбора условий работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузок; правильность выбора условий распределения нагрузок между параллельно работающими агрегатами. |  |

Таблица

Освоенные общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Примерные показатели оценки результата: демонстрация интереса к будущей профессии; участие в групповых, городских и областных конкурсах профессионального мастерства; посещение занятий кружка технического творчества, других форм внеурочной работы по профессии. | Примерные формы и методы контроля и оценки: наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участие во внеаудиторной деятельности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, | Примерные показатели оценки результата: обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки |  |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| оценивать их эффективность и качество. | технологических процессов; демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Примерные показатели оценки результата: демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; демонстрация способности осуществлять текущий контроль собственной деятельности. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Примерные показатели оценки результата: нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития. |  |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Примерные показатели оценки результата: демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Примерные показатели оценки результата: взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами в ходе обучения на производственной практике. |  |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Примерные показатели оценки результата: демонстрация навыков организации работы подчиненных и контроля выполнения заданий |  |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Примерные показатели оценки результата: правильность и четкость организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Примерные показатели оценки результата: обоснование отбора необходимой технологии; использование современных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Примерные показатели оценки результата: участие в проведении учебно-полевых сборов; демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |  |

–пункт оформляется,если часы вариативной части использовались приразработке программы;

– данный пункт заполняется образовательным учреждением (организацией) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонки таблицы 3-10 заполняются образовательной организацией (учреждением) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10