На основании приказа Министерсва Образования и Науки Луганской Народной Республики от 12 марта 2022г №159-од и приказа по образовательному учреждению, возобновить с 14.03.2022г образовательный процесс в дистанционном режиме.

Студентам выпускных групп спец. 13.02.03. «Электрические станции, сети и системы» которые должны были проходят производственную практику (по профилю специальности) на предприятиях,  необходимо ответить на вопросы и оформить отчет по практике согласно правил оформления представленных ниже.

Отчет, характеристику заполненную куратором  и аттестационный лист необходимо предоставить  зам. директора по УПР Шмуль С.И. до 17 мая 2022г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА  ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ. СЕТИ И СИСТЕМЫ

- Принципы построения схем распределительных сетей на предприятии или организации;

- Практические методы расчета токов короткого замыкания и оценки устойчивости системы;

- Выбор схем и уставок основных видов релейной защиты элементов электрической сети, назначение и принцип действия устройств автоматики и телемеханики, применяемых в системах электроснабжения;

- Выбор защитно-коммутационных аппаратов системы электроснабжения организации;

- Правила технической эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения;

- Свойства и область применения электротехнических материалов;

- Учет электрической энергии, виды учета и их эффективность;

- Инновационные технологии в электроэнергетической отрасли.

- Организация, планирование и управление электрохозяйством предприятия (организации);

- Организация охраны труда на предприятии, правила и нормы по охране труда;

- Режимы нейтрали источников и приемников электроэнергии, контроль изоляции сети;

- Классификация помещений по степени пожаро- и взрывоопасности;

- Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия работы электроустановок, влияние электромагнитных и электрических полей на здоровье человека, нормативы напряженности полей.

- Классификация и применение в электроустановках защитных средств;

- Свойства и область применения электротехнических материалов.

2. ДЛЯ ОТВЕТА НА ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИТЕРАТУРУ УКАЗАННУЮ НИЖЕ:

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Энергия, 1977 год.

2. Пособие для изучения "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей". Под редакцией К.М. Антипова. Энергия, 1979 год.

3. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4. Производственные инструкции по эксплуатации электрооборудования.

5. Филатов А.А.  "Ликвидация аварий в главных схемах электрических соединений станций и подстанций".

Интернет-ресурсы.

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека.

1. http://www.portal-energo.ru/ – Портал - Энерго «Эффективное энергосбережение».

3. . http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению.

4. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города"

5. http://www.portal-energo.ru/ – Информационно-аналитический Портал-энерго.

6.  http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный общественный портал.

7. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - http://gisee.ru/.

8. Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению http://energosberezhenie-dpo.ru/.

9. http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического университета.

10. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехника и электропривод».

3. ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА.

Объем текста по содержанию до 10 листов.

Отчет по практике выполняют рукописным (желательно чертёжным шрифтом), машинописным или машинным (при помощи компьютерной техники) способом на одной стороне листа белой бумаги.

При рукописном способе страницу заполняют с шагом строк в зависимости от выбранного шрифта (см. строка 5 табл. 4.2.), рекомендуемая высота строчных букв 3,5 мм,  шаг строк 8 мм; при машинописном способе страницу заполняют через 1,5 интервала; при машинном – из расчёта не более 40 строк на странице при условии равномерного её заполнения и высоте строчных букв не менее 2,5 мм, т.е. шрифтом №16 по «Times New Roman» с одинарным интервалом.

Абзацы в тексте начинают отступом от левой границы текста размером 15-17 мм, что соответствует пяти ударам пишущей машинки.

Заголовки разделов и подразделов пишут в середине строки симметрично тексту, но не выходя за границу размера абзацного отступа слева и справа, прописными буквами того же шрифта, что и основной текст.

Расстояние между последней строкой заголовка и первой строкой последующего текста при рукописном способе должно быть 15 мм, при машинописном – три-четыре интервала, при машинном  одна-две строки. Такое же расстояние принимается между последней строкой текста и первой строкой последующего заголовка, а также между двумя следующими друг за другом заголовками. Расстояние между основаниями строк многострочных заголовков принимают такими же как в тексте.

Не допускается размещать заголовок подраздела (пункта, подпункта) в нижней части страницы, если после него располагается всего, лишь одна строка текста (тем более, если ни одной).

Допускается помещать в расчётно-пояснительную записку иллюстрации выполняемые методом ксерокопии. Ксерокопии и фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на листы белой бумаги формата А4.

Иллюстрации должны иметь обозначение, содержащее слово «Рисунок» с его номером, тире и далее название иллюстрации. Например: «Рисунок 3.1 – Схема замещения». Обозначение помещают под иллюстрацией ниже подрисуночного поясняющего текста симметрично иллюстрации. Не допускается размещать рисунок на одной странице, а подрисуночный текст и (или) его название на другой.

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах этой иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электрических элементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. В подрисуночном тексте должна быть приведена расшифровка всех этих позиционных обозначений.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах раздела.

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой, например 3.2 – второй рисунок третьего раздела.

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики

ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум»

Специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

ОТЧЁТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Студента группы Э-4-6 Иванова И.И.

Срок практики с 6.04.2020 по 01.05.2020г.

ООПП. 13.02.01 20 536 001  ОТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

………..………….../И.И.Иванов/

…………………………..2020 г

руководителИ:

от техникума

………………/А.Ш.Мухаметов/

……….………….………2020 г

2020