На основании приказа Министерсва Образования и Науки Луганской Народной Республики от 12 марта 2022г №159-од и приказа по образовательному учреждению, возобновить с 14.03.2022г образовательный процесс в дистанционном режиме.

Студентам выпускных групп спец. 13.02.01. «Тепловые электрические  станции»  которые должны были проходят производственную практику (по профилю специальности) на предприятиях,  необходимо ответить на вопросы и оформить отчет по практике согласно правил оформления представленных ниже.

Отчет, характеристику заполненную куратором  и аттестационный лист необходимо предоставить  зам. директора по УПР Шмуль С.И. до 17 мая 2022г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА  ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
13.02.01 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

1. Топливное хозяйство электростанции (месторасположение складов, их емкость, какими механизмами оборудованы, емкости для мазута). Привести принципиальные схемы:

- топливоподачи.

- системы пылеприготовления.

- системы золоудаления.

2. Техника безопасности в топливном хозяйстве. В данном вопросе привести общие положения по технике безопасности и пожарной профилактике  при эксплуатации оборудования пылеприготовления.

3. Автоматизация котельного цеха. В данном вопросе привести системы теплового контроля и автоматики основного и вспомогательного  оборудования котельного цеха.

4. Автоматизация турбинного цеха. В данном вопросе привести системы теплового контроля и автоматики основного и вспомогательного  оборудования турбинного цеха.

5. Техника безопасности в котельном цехе. Осветить правила техники - безопасности и пожарной профилактики при эксплуатации оборудования котельного цеха.

6. Техника безопасности в турбинном цехе. Осветить правила техники - безопасности и пожарной профилактики при эксплуатации оборудования турбинного цеха.

7. Противопожарные мероприятия.

8. Охрана окружающей среды. Указать те мероприятия, которые   проводят на электростанции по предупреждению загрязнения окружающей среды.

9. Энергосберегающие технологии. Указать комплекс мероприятий для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов.

10. Противоаварийные тренировки и другие мероприятия, повышающие квалификацию, психологическую мобильность и устойчивость эксплуатационного персонала

11. Инновационные технологии на ТЭС.

2. ДЛЯ ОТВЕТА НА ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИТЕРАТУРУ УКАЗАННУЮ НИЖЕ:

- Пособие для изучения ПТЭ. Раздел 1,2,3. «Энергия». 1979г. стр. 85, глава 5.

- Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования. Под общей редакцией Шастина В.Н. Энергоиздат, 1981г.

- Капелович Н.Э., Логинов И.Г. Эксплуатация и ремонт паротрубных установок. Энергоатомиздат, 1988г.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей: РДПр 34-38-030-84/ ПО Союзтехэнерго, 1984г.

- Цешковский А.А., Соловьев Б.Б. Ремонт оборудования котельных цехов электростанций. Высшая школа, 1986г.

- Беляев А.А. Ремонт котлов высокого давления. Энергоатомиздат, 1989г.

- Воронков С.Т., Исаров Д.З. Тепловая изоляция энергетических

- установок. Высшая школа, 1974г.

- Воронина А.А., Шибенко Н.Ф. Безопасность труда при эксплуатации и ремонте теплоэнергетических установок. Высшая школа, 1984г.

- Справочная книга по технике безопасности в энергетике.  Энергия,1984г.

- Лесников И.Н. и др. Ремонт обмуровки паровых котлов.  Энергоиздат.,1962г

12.  Руководящие указания по организации работ с персоналом на электростанциях, в электрических и тепловых сетях.

Интернет-ресурсы.

www.rusklimat-ufa.ru

www.esstu.ru

www.raexpert.ru

www.03-ts.ru

3. ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА.

Объем текста по содержанию до 10 листов.

Отчет по практике выполняют рукописным (желательно чертёжным шрифтом), машинописным или машинным (при помощи компьютерной техники) способом на одной стороне листа белой бумаги.

При рукописном способе страницу заполняют с шагом строк в зависимости от выбранного шрифта (см. строка 5 табл. 4.2.), рекомендуемая высота строчных букв 3,5 мм,  шаг строк 8 мм; при машинописном способе страницу заполняют через 1,5 интервала; при машинном – из расчёта не более 40 строк на странице при условии равномерного её заполнения и высоте строчных букв не менее 2,5 мм, т.е. шрифтом №16 по «Times New Roman» с одинарным интервалом.

Абзацы в тексте начинают отступом от левой границы текста размером 15-17 мм, что соответствует пяти ударам пишущей машинки.

Заголовки разделов и подразделов пишут в середине строки симметрично тексту, но не выходя за границу размера абзацного отступа слева и справа, прописными буквами того же шрифта, что и основной текст.

Расстояние между последней строкой заголовка и первой строкой последующего текста при рукописном способе должно быть 15 мм, при машинописном – три-четыре интервала, при машинном  одна-две строки. Такое же расстояние принимается между последней строкой текста и первой строкой последующего заголовка, а также между двумя следующими друг за другом заголовками. Расстояние между основаниями строк многострочных заголовков принимают такими же как в тексте.

Не допускается размещать заголовок подраздела (пункта, подпункта) в нижней части страницы, если после него располагается всего, лишь одна строка текста (тем более, если ни одной).

Допускается помещать в расчётно-пояснительную записку иллюстрации выполняемые методом ксерокопии. Ксерокопии и фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на листы белой бумаги формата А4.

Иллюстрации должны иметь обозначение, содержащее слово «Рисунок» с его номером, тире и далее название иллюстрации. Например: «Рисунок 3.1 – Схема замещения». Обозначение помещают под иллюстрацией ниже подрисуночного поясняющего текста симметрично иллюстрации. Не допускается размещать рисунок на одной странице, а подрисуночный текст и (или) его название на другой.

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах этой иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электрических элементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. В подрисуночном тексте должна быть приведена расшифровка всех этих позиционных обозначений.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах раздела.

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой, например 3.2 – второй рисунок третьего раздела.