ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности)

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

__ГОУ СПО ЛНР      «Штэровский энергетический техникум»________
                                                         (название образовательного учреждения)

Профессия/специальность _13.02.01 «Тепловые электрические станции»____

(код и наименование профессии/специальности)

Квалификация и уровень квалификации _специалист среднего звена___

ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях
                                                                                    (наименование профессионального модуля)
ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Группа _______________

Срок освоения ППССЗ с 01.09.2023 по 30.06.2026

Место прохождения практики_____________________________________________________________________________

(название, адрес предприятия, организации, учреждения)

_________________________________________________________________________________________________________

Период практики:

с «24» марта   2025г. 
по «18» апреля   2025г.

Количество часов: 144 часа

Руководитель практики от образовательного учреждения                 ______Е.А. Новичкова___________

Требования к практическому опыту и умениям по профессиональному модулю согласно ГОС СПО по профессии/специальности (на базе рабочей профессии):

Содержание практики:

| Дата | Вид работы | Количество часов | Оценка | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях. | 54 |  |  |
|  | Техническое обслуживание котельного оборудования. | 54 |  |  |
|  | Ознакомление с организационной структурой котельного цеха. | 4 |  |  |
|  | Чтения технологической и полной схем котельного цеха. | 3 |  |  |
|  | Ознакомление с порядком пуска котла в работу. | 5 |  |  |
|  | Ознакомление с выполнением оперативных переключений в тепловых схемах. | 2 |  |  |
|  | Составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования. | 3 |  |  |
|  | Отработка навыков обслуживания котельного оборудования в плановых протиаварийные тренировках. | 4 |  |  |
|  | Ознакомление с топливно-транспортным хозяйством. | 7 |  |  |
|  | Ознакомление с местным щитом управления котла. | 4 |  |  |
|  | Управление работой котла в соответствии с заданной нагрузкой. | 3 |  |  |
|  | Составление схем расстановки приборов КИП при проведении испытания котла. | 7 |  |  |
|  | Ознакомление с различными способами остановки котла. | 7 |  |  |
|  | Производство переключений с местного щита управления котла в зависимости от изменений его режима работы. | 5 |  |  |
|  | ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях. | 54 |  |  |
|  | Техническое обслуживание турбинного оборудования. | 54 |  |  |
|  | Изучение технологической и полной схемы турбинного цеха. | 2 |  |  |
|  | Составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования. | 4 |  |  |
|  | Ознакомление с технологией управления турбины в соответствии с заданной нагрузкой. | 3 |  |  |
|  | Выполнение переключений в тепловых схемах. | 7 |  |  |
|  | Производство переключений с местного щита управления турбины. | 7 |  |  |
|  | Контроль за водным режимом электрической станции. | 4 |  |  |
|  | Наладка работы турбинного оборудования при возникновении отклонения от нормального режима работы. | 3 |  |  |
|  | Процесс пуска турбины в работу. | 7 |  |  |
| Дата | Вид работы | Количество часов | Оценка | Подпись руководителя практики |
|  | Процесс останова турбины. | 7 |  |  |
|  | Ознакомление с системами регулирования. | 3 |  |  |
|  | Отработка навыков обслуживания турбинного оборудования в плановых протиаварийные тренировках. | 4 |  |  |
|  | Составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию оборудования химводоочистки. | 3 |  |  |
|  | ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. | 36 |  |  |
|  | Выполнять эксплуатационное обслуживание котельной установки. | 4 |  |  |
|  | Технология эксплуатационного обслуживания котельной установки. | 2 |  |  |
|  | Требования к организации рабочего места. | 2 |  |  |
|  | Обеспечивать установленный режим работы паровых или теплофикационных водогрейных котлов. | 16 |  |  |
|  | Требования к машинисту котлов по производственно-техническим знаниям и практическим навыкам. | 4 |  |  |
|  | Особенности растопки котлов. | 2 |  |  |
|  | Подготовительные работы перед пуском котельной установки. | 2 |  |  |
|  | Методы и средства контроля за состоянием элементов котла перед пуском и в режиме работы. | 2 |  |  |
|  | Способы регулирования параметров работы котла. | 2 |  |  |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. | 2 |  |  |
|  | Требования к организации рабочего места. | 2 |  |  |
|  | Выводить оборудование в ремонт. | 12 |  |  |
|  | Назначение, последовательность и содержание работ при проведении ревизии оборудования. | 2 |  |  |
|  | Техническая документация по проведению ревизии оборудования. | 2 |  |  |
|  | Правила и порядок вывода оборудования в ремонт. | 2 |  |  |
|  | Режимные карты котлов. | 2 |  |  |
|  | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт. | 2 |  |  |
|  | Останов котла в ремонт и в резерв. | 2 |  |  |
|  | Вести установленную техническую документацию. | 4 |  |  |
|  | Порядок и форма ведения технической и отчетной документации. | 4 |  |  |
| Всего часов и оценка |  | 144 |  |  |

Вывод руководителя практики от предприятия об освоении общих и профессиональных компетенций  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия                ________________________________________________________________
                                                                                                               (подпись,     Ф.И.О., должность)

М.П.