На основании приказа Министерсва Образования и Науки Луганской Народной Республики от 12 марта 2022г №159-од и приказа по образовательному учреждению, возобновить с 14.03.2022г образовательный процесс в дистанционном режиме.

Студентам групп спец. 13.02.03. «Электрические станции, сети и системы»  которые проходят производственную практику (по профилю специальности),  необходимо ответить на вопросы и оформить отчет по практике согласно правил оформления представленных ниже.

Отчет, характеристику заполненную куратором  и аттестационный лист необходимо предоставить  зам. директора по УПР Шмуль С.И. до 8 мая 2022г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ. СЕТИ И СИСТЕМЫ

1. Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей.

2. Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования.

3. Разборка и   сборка силовых    сухих и масляных трансформаторов мощностью  до 1000  кВА  напряжением  до  10  кВ.

4. Обрезка и заделка концов кабельной линии.

5. Раскатка и прокладка   кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, концевых и соединительных муфт.

6. Обслуживание элементов систем контроля  и управления.

7. Проверка переходных сопротивлений выключателей свыше 1000 В.

8. Подключение асинхронного двигателя.

9. Замена неисправных элементов конструкции электродвигателей постоянного и переменного тока.

10. Монтаж электродвигателя на фундамент.

На данный перечень вопросов необходимо дать ответы и записать их во втором разделе (основная часть) отчета по практике. Образец отчета по производственной практике (по профилю специальности) прилагается ниже.

2. ДЛЯ ОТВЕТА НА ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИТЕРАТУРУ УКАЗАННУЮ НИЖЕ:

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Энергия, 1977 год.

2. Пособие для изучения "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей". Под редакцией К.М. Антипова. Энергия, 1979 год.

3. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4. Производственные инструкции по эксплуатации электрооборудования.

5. Филатов А.А.  "Ликвидация аварий в главных схемах электрических соединений станций и подстанций".

Интернет-ресурсы.

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека.

1. http://www.portal-energo.ru/ – Портал - Энерго «Эффективное энергосбережение».

3. . http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению.

4. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города"

5. http://www.portal-energo.ru/ – Информационно-аналитический Портал-энерго.

6.  http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный общественный портал.

7. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - http://gisee.ru/.

8. Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению http://energosberezhenie-dpo.ru/.

9. http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического университета.

10. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехника и электропривод».

3. ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА.

Объем текста по содержанию до 10 листов.

Отчет по практике выполняют рукописным (желательно чертёжным шрифтом), машинописным или машинным (при помощи компьютерной техники) способом на одной стороне листа белой бумаги.

При рукописном способе страницу заполняют с шагом строк в зависимости от выбранного шрифта, рекомендуемая высота строчных букв 3,5 мм,  шаг строк 8 мм; при машинописном способе страницу заполняют через 1,5 интервала; при машинном – из расчёта не более 40 строк на странице при условии равномерного её заполнения и высоте строчных букв не менее 2,5 мм, т.е. шрифтом №14 по «Times New Roman» с одинарным интервалом.

Допускается помещать в расчётно-пояснительную записку иллюстрации выполняемые методом ксерокопии. Ксерокопии и фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на листы белой бумаги формата А4.

Иллюстрации должны иметь обозначение, содержащее слово «Рисунок» с его номером, тире и далее название иллюстрации. Например: «Рисунок 3.1 – Схема замещения». Обозначение помещают под иллюстрацией ниже подрисуночного поясняющего текста симметрично иллюстрации. Не допускается размещать рисунок на одной странице, а подрисуночный текст и (или) его название на другой.

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах этой иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электрических элементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. В подрисуночном тексте должна быть приведена расшифровка всех этих позиционных обозначений.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах раздела.

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой, например 3.2 – второй рисунок третьего раздела.

4. ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ОТЧЕТ 
по производственной практике (по профилю специальности)

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

__ГОУ СПО ЛНР      «Штэровский энергетический техникум»________
                                                         (название образовательного учреждения)

По профессиональному модулю

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
                                                                                    (индекс и наименование профессионального модуля)
ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

По профессии/специальности (на базе рабочей профессии)
                                                        13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

(код и наименование профессии/специальности)

Квалификация и уровень квалификации _специалист среднего звена___

Группа _______________

Период прохождения практики: с «30» марта   2022г. 
                                                            по «26» апреля   2022г

Структура отчета по практике

1. Введение__________________________________________________________________________________________________
                                                             (дать краткие сведения об уровне развития энергетики в Республике)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основная часть_____________________________________________________________________________________________
                                   (дать краткие ответы на предоставленные вопросы)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Заключение________________________________________________________________________________________________
                          (описание компетенций, приобретенных студентами в период практики, выводы и собственные впечатления)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Приложения________________________________________________________________________________________________
                        (графические, аудио-, фото-, видео - материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от 
образовательного учреждения                _______________________Афанасьев Д.Н._______________
                                                                                                                                              (Ф.И.О., должность, подпись)